## Rainbow FL2(PE)
Machine | FACSCalibur UCLA |  | Mean RFI for FL2 (PE)
Lot #: |  |  |  | 2- points
Bead # | ME-PE | Mean RFI | Channel # | Channels per
Blank 1 | 70 | 1.79 | 64.7304 | Decade | # Decades | % Residual
Bead 2 | 400 | 9.72 | 252.8426 | 222.0821 | 4.6109 | 8.2171
Bead 3 | 1200 | 25.21 | 358.8026 | 232.8521 | 4.3976 | 1.8131
Bead 4 | 3800 | 71.93 | 475.369 | 251.8277 | 4.0663 | 6.7047
Bead 5 | 12000 | 222.93 | 601.1311 | 249.1635 | 4.1098 | 3.0356
Bead 6 | 34000 | 614.31 | 713.8272 | 244.2817 | 4.1919 | 0.72513
Bead 7 | 124000 | 2111.58 | 851.0995 | 258.7462 | 3.9575 | 0.39381
Bead 8 | 300000 | 5157.31 | 950.3803 |  |  | 5.209
Slope |  | 243.6542 |  | regression
Intercept |  | -389.5167 |  | 73.1662 | 64.7304 | 70
R-Squared |  | 0.99957 |  | 432.8684 | 252.8426 | 400
AvgResidual % |  | 3.7283 |  | 1178.2426 | 358.8026 | 1200
Log Decades |  | 4.2027 |  | 3545.2226 | 475.369 | 3800
Coeff of Response |  | 243.6542 |  | 11635.7296 | 601.1311 | 12000
Blank Threshold |  | 73.1662 |  | 33753.4543 | 713.8272 | 34000
Zero Channel Value |  | 39.6867 |  | 123511.6715 | 851.0995 | 124000
|  |  |  | 315626.8895 | 950.3803 | 300000

## Rainbow FL1(FITC)
Machine: | FACSCalibur UCLA |  | Mean RFI for FL1 (FITC)
Lot #: |  |  |  | 2- points
Bead # | ME-FITC | Mean RFI | Channel # | Channels per
Blank 1 | 100 | 1.42 | 38.9858 | Decade | # Decades | % Residual
Bead 2 | 600 | 4.22 | 160.08 | 211.5188 | 4.8412 | 5.6872
Bead 3 | 1800 | 10.46 | 261.0001 | 283.1613 | 3.6163 | 9.1856
Bead 4 | 4700 | 30.24 | 379.0289 | 223.4476 | 4.5827 | 5.2693
Bead 5 | 15000 | 83.27 | 491.6451 | 263.1381 | 3.8915 | 5.1093
Bead 6 | 40000 | 228.21 | 603.7337 | 255.0088 | 4.0155 | 1.8639
Bead 7 | 140000 | 794.87 | 742.4758 | 213.51 | 4.796 | 6.9873
Bead 8 | 330000 | 1625.08 | 821.9839 |  |  | 4.2927
Slope |  | 245.3963 |  | regression
Intercept |  | -527.5632 |  | 203.5683 | 38.9858 | 100
R-Squared |  | 0.99923 |  | 634.1233 | 160.08 | 600
AvgResidual % |  | 5.485 |  | 1634.6594 | 261.0001 | 1800
Log Decades |  | 4.1728 |  | 4947.6561 | 379.0289 | 4700
Coeff of Response |  | 245.3963 |  | 14233.6016 | 491.6451 | 15000
Blank Threshold |  | 203.5683 |  | 40745.5695 | 603.7337 | 40000
Zero Channel Value |  | 141.2021 |  | 149782.1871 | 742.4758 | 140000
|  |  |  | 315834.0992 | 821.9839 | 330000

## CD38
Machine: | Scan2 UCLA |  | Patient Data Median PE-CD38 |  |  |  | 1=HIV infected
Lot #: |  |  | Uncorrected |  | Corrected |  | 0= seronegative
|  |  | Median RFI |  | Median RFI | # PE/RFI | # Molecules
DATE | P.I.D. | Serostatus | IgG1 | CD38 | CD38 | RFI multiplier | CD38
1996-01-15 | 68880 | 0 | 2.24 | 8.24 | 6 | 39.9778 | 239.8667
1996-01-14 | 68734 | 0 | 2.31 | 20.32 | 18.01 |  | 720
1996-01-14 | 41357 | 1 | 2.33 | 106.56 | 104.23 |  | 4166.8849
1996-01-15 | 41029 | 1 | 2.53 | 62.5 | 59.97 |  | 2397.468
1996-01-15 | 41802 | 1 | 2.61 | 156.61 | 154 |  | 6156.5794

## Healthy Controls
Machine: | Scan2 UCLA |  | Healthy Control Median PE-CD4 RFI
Lot #:
|  | Uncorrected Median RFI |  | Corrected Median CD4 RFI
DATE | P.I.D. | IgG1 | CD4 | CD4c | Mean | 1250.6945
1996-02-07 | 1 | 2.51 | 1308.25 | 1305.74 | s.d. | 57.4492
1996-02-07 | 2 | 2.41 | 1303.45 | 1301.04 | c.v. | 4.5934
1996-02-08 | 3 | 2.35 | 1284.32 | 1281.97 | median | 1243.86
1996-02-08 | 4 | 2.25 | 1214.5 | 1212.25 | RFI multiplier | 39.9778
1996-02-09 | 5 | 2.56 | 1302.41 | 1299.85
1996-02-10 | 6 | 2.55 | 1263.55 | 1261
1996-02-10 | 7 | 2.72 | 1232.75 | 1230.03
1996-01-14 | 8 | 2.33 | 1345.41 | 1343.08
1996-01-15 | 9 | 2.5 | 1184.51 | 1182.01
1996-01-14 | 10 | 2.42 | 1158.25 | 1155.83
1996-01-15 | 11 | 2.75 | 1360.41 | 1357.66
1996-01-15 | 12 | 2.43 | 1275.5 | 1273.07
1996-01-16 | 13 | 2.25 | 1200.21 | 1197.96
1996-01-16 | 14 | 2.55 | 1207.75 | 1205.2
1996-01-16 | 15 | 2.75 | 1190.51 | 1187.76
1996-01-16 | 16 | 2.25 | 1320.21 | 1317.96
1996-01-16 | 17 | 2.35 | 1250.32 | 1247.97
1996-01-17 | 18 | 2.35 | 1220.2 | 1217.85
1996-01-17 | 19 | 2.75 | 1242.5 | 1239.75
1996-01-17 | 20 | 2.41 | 1198.32 | 1195.91
Do not add data below this line
|  |  | Mean | 1250.6945
|  |  | s.d. | 57.4492
|  |  | c.v. | 4.5934
|  |  | median | 1243.86
|  |  | RFI multiplier | 39.9778